Załącznik nr 1do SIWZ

Wykaz

kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i wolnostojących, oraz zestawów hydroforowych i przepompowni, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

| L.p. | Adres kotłowni / węzłów cieplnych | Opis kotłów gazowych / węzłów cieplnych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownia - ul. Krzywoustego nr 91 (budynki mieszkalne ul. Krzywoustego 91 i 93-93A) | 2 kotły gazowe Remecha typu Gas 350.S/7 o mocy 141kW, każdy kocioł |
| 2. | Kotłownia - ul. Krzywoustego 285 (budynek mieszkalny ul. Krzywoustego 285) | 1 kocioł gazowy Hoval typu TopGas 45 o mocy 43kW |
| 3. | Kotłownia - ul. Zielna 4b (budynek mieszkalny ul. Zielna 4a-4d) | 1 kocioł gazowy Hoval typu Ultragas o mocy 200kW |
| 4. | Pomieszczenie techniczne - ul. Zielna 4a (budynek mieszkalny ul. Zielna 4a-4d) | 1 zestaw hydroforowy |
| 5. | Studnia - ul. Zielna 4a (budynek mieszkalny ul. Zielna 4a-4d) | 1 przepompownia przy drenażu opaskowym |
| 6. | Studnia - ul. Zielna 4d (budynek mieszkalny ul. Zielna 4a-4d) | 1 przepompownia przy drenażu opaskowym |
| 7. | Kotłownia - ul. Zielna nr 16 (budynek mieszkalny ul. Zielna 4-22) | 2 kotły gazowe Buderus o mocy 250kW, każdy kocioł |
| 8. | Kotłownia - ul. Kasztelańska nr 19 (budynki mieszkalne ul. Kasztelańska 13-19 i 21) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o łącznej mocy 720kW |
| 9. | Pomieszczenie techniczne - ul. Kasztelańska 13 (budynki mieszkalne ul. Kasztelańska 13-19 i 21) | 1 zestaw hydroforowy |
| 10. | Pomieszczenie techniczne - ul. Kasztelańska 13 (budynki mieszkalne ul. Kasztelańska 13-19 i 21) | 1 przepompownia wód ze studzienki w pomieszczeniu hydroforni do kanalizacji sanitarnej |
| 11. | Kotlownia - ul. Krępicka nr 44c (budynek mieszkalny ul. Krępicka 44-44F) | 2 kotły gazowe Buderus typu GE 434 o mocy 213kW, każdy kocioł |
| 12. | Kotłownia - ul. Krępicka nr 46b (budynek mieszkalny ul. Krępicka 46-46d) | 1 kocioł gazowy Buderus typu GE 434 o mocy 323kW |
| 13. | Kotlownia - ul. Brzezińska nr 23 (budynek mieszkalny ul. Brzezińska 13-29) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 250kW, każdy kocioł |
| 14. | Kotlownia - ul. Brzezińska nr 39 (budynek mieszkalny ul. Brzezińska 31-43) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 200kW, każdy kocioł |
| 15. | Kotlownia - ul. Dolnobrzeska nr 26 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 24-30) | 1 kocioł gazowy Hoval typu Ultragas o mocy 250kW |
| 16. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska nr 36a (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 36-36a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 17. | Kotlownia - ul. Dolnobrzeska 40a (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 40-40a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 18. | Kotłownia - ul .Dolnobrzeska 42a (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 42-42a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 19. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 44a (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 44-44a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 20. | Kotlownia - ul. Prochowicka nr 2 (budynek mieszkalny ul. Prochowicka 2-4) | 2 kotły gazowe Hoval typu ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 21. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 6 (budynek mieszkalny ul. Prochowicka 6-8) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 22. | Kotlownia - ul. Prochowicka nr 12 (budynek mieszkalny ul. Prochowicka 10-12) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 23. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 3 (budynek mieszkalny ul. Prochowicka 1-3-5) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas: 1 kocioł o mocy 90kW i 1 kocioł o mocy 70kW |
| 24. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 9 (budynek mieszkalny ul. Prochowicka 7-9-11) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas: 1 kocioł o mocy 90kW i 1 kocioł o mocy 70kW |
| 25. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 15 (budynek mieszkalny ul. Prochowicka 13-15-17) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas: 1 kocioł o mocy 90kW i 1 kocioł o mocy 70kW |
| 26. | Węzeł cieplny - ul. Górnicza nr 36 (budynek mieszkalny ul. Górnicza 24-50) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co - 297kW, Q cw max – 273kW |
| 27. | Kotłownia - ul. Bytomska nr 3 (budynki mieszkalne ul. Bytomska 1-3 i 5) | 1 kocioł gazowy Hoval typu Ultragas, o mocy 364kW |
| 28. | Pomieszczenie techniczne - ul. Bytomska 1 (budynki mieszkalne ul. Bytomska 1-3 i 5) | 1 zestaw hydroforowy |
| 29. | Studnia - ul. Bytomska 5 (budynki mieszkalne ul. Bytomska 1-3 i 5) | 1 przepompownia wód opadowych |
| 30. | Węzeł cieplny - ul. Leonarda da Vinci 6a (budynek mieszkalny ul. Leonarda da Vinci 5a-6a-7a-8a-9a-10a) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 143,5kW, Q cw max – 213kW |
| 31. | Węzeł cieplny - ul. Leonarda da Vinci 12a (budynek mieszkalny ul. Leonarda da Vinci 11a-11b-12a-12b-12c) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 112,9kW, Q cw max – 166kW |
| 32. | Osiedlowa kotłownia - ul. Wojanowska 30/K (budynek wolnostojący) | 3 kotły gazowe Viessmann Vitoplex 200 typ sx2A o mocy: 1 x 1600kW + 2 x 1300kW i Aparat Grzewczo Wentylacyjny |
| 33. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 30 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 30) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 34. | Pomieszczenie techniczne - ul. Wojanowska 30 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 30) | 1 zestaw hydroforowy |
| 35. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 32 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 32) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 36. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 36 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 34-36) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 37. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 38 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 38-40) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 38. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 42 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 42-44) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 39. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 46 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 46) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 40. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 48 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 48) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 41. | Pomieszczenie techniczne - ul. Wojanowska 48 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 48) | 1 zestaw hydroforowy |
| 42. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 50 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 50-52) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 43. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 56 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 54-56) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 44. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 58 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 58) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 45. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 60 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 60) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 46. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 64 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 62-64) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 47. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 68 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 66-68) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 48. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 70 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 70) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 49. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 72 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 72) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 50. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 74 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 74-76) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 51. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 80 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 78-80) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 52. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 84 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 82-84) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 53. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 1 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 1) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 54. | Węzeł cieplny ul. Rodzynkowa 3 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 3) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 55. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 5 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 5) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 56. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 2 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 2) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 57. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 6 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 4-6) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 58. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 10 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 8-10) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 59. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 14 (budynek mieszkalny ul. Rodzynkowa 12-14) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 60. | Węzeł cieplny - ul. Daktylowa 1 (budynek mieszkalny ul. Daktylowa 1) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 61. | Węzeł cieplny - ul. Daktylowa 3 (budynek mieszkalny ul. Daktylowa 3) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 62. | Węzeł cieplny - ul. Daktylowa 5 (budynek mieszkalny ul. Daktylowa 5) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 63. | Pomieszczenie techniczne - ul. Daktylowa 5 (budynek mieszkalny ul. Daktylowa 5) | 1 zestaw hydroforowy |
| 64. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 2 (budynek mieszkalny) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 65. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 4 (budynek mieszkalny) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 66. | Pomieszczenie techniczne - ul. Wojanowska 4 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 4) | 1 zestaw hydroforowy |
| 67. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 6 (budynek mieszkalny) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 68. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 8 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 8-10) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 69. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 12 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 12-14) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 70. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 18 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 16-18) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 71. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 20 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 20-22) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 72. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 24 (budynek mieszkalny) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 73. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 26 (budynek mieszkalny ul. Wojanowska 26-28) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 74. | Pomieszczenie techniczne - ul. Trzebnicka 76c (budynek mieszkalny ul. Trzebnicka 76b-76e) | 1 zestaw hydroforowy |
| 75. | Kotłownia - ul. Przybyszewskiego nr 102/104 (budynek biurowy) | 1 kocioł gazowy VAILANT o mocy 84kW |
| 76. | Kotłownia - ul. Tylna 14 (budynek biurowy) | 1 kocioł gazowy VAILANT o mocy 84kW |
| 77. | Węzeł cieplny - ul. Świstackiego 5 (budynek mieszkalny ul. Świstackiego 5-13) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co - 285,6kW, Q cw max – 242,4kW |
| 78. | Węzeł cieplny - ul. Pakistańska 11 (budynek mieszkalny ul. Pakistańska 5-11, Wietnamska 3) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 337kW, Q cw max – 220kW |
| 79. | Pomieszczenie techniczne - ul. Wietnamska 3 (budynek ul. Pakistańska 5-11, Wietnamska 3) | 1 zestaw hydroforowy |
| 80. | Węzeł cieplny - ul. Birmańska 1 (budynek mieszkalny ul. Birmańska 1, Mościckiego 42a, 42b, 42c) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 247kW, Q cw max – 198kW |
| 81. | Pomieszczenie techniczne - ul. Birmańska 1 (budynek mieszkalny ul. Birmańska 1, Mościckiego 42a, 42b, 42c) | 1 zestaw hydroforowy |
| 82. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 35 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 33-37) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 83. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 31A (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 31A-31) | 1 kocioł gazowy Viessmann typu VITODENS 200-W o mocy 60kW |
| 84. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 27 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 25-29) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 85. | Studnia - ul. Dolnobrzeska 25 (budynki mieszkalne ul. Dolnobrzeska 25-29,31-31a,33-37, Prężycka 31-35,37-41) | 1 przepompownia wód opadowych |
| 86. | Kotłownia - ul. Prężycka 33 (budynek mieszkalny ul. Prężycka 31-35) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 87. | Kotłownia - ul. Prężycka 39 (budynek mieszkalny ul. Prężycka 37-41) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 88. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 15 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 13-17) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 89. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 21 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 19-23) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 90. | Kotłownia - ul. Prężycka 21 (budynek mieszkalny ul. Prężycka 19-23) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 91. | Kotłownia - ul. Prężycka 27 (budynek mieszkalny ul. Prężycka 25-29) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 92. | Kotłownia - ul. Błońska 3 (budynek mieszkalny ul. Błońska 1-5) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 93. | Studnia - ul. Błońska 1 (budynki mieszkalne ul. Dolnobrzeska 13-17,19-23, Prężycka 19-23,25-29, Błońska 1-5,7-9) | 1 przepompownia wód opadowych |
| 94. | Kotłownia - ul. Błońska 7 (budynek mieszkalny ul. Błońska 7-9) | 1 kocioł gazowy Viessmann typu VITODENS 200-W o mocy 60kW |
| 95. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 41 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 39-43) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 96. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 47 (budynek mieszkalny ul. Dolnobrzeska 45-49) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 97. | Kotłownia - ul. Prężycka 68 (budynek mieszkalny ul. Prężycka 66-70) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 98. | Studnia - ul. Prężycka 66 (budynki mieszkalne ul. Dolnobrzeska 39-43,45-49, Prężycka 66-70,72-76) | 1 przepompownia wód opadowych |
| 99. | Kotłownia - ul. Prężycka 74 (budynek mieszkalny ul. Prężycka 72-76) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |