Załącznik nr 1 do OPZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Adres budynku | Ilość mieszkań z wodomierzami + pom. gospodarcze + kotłownie | Ilość wodomierzy wody zimnej z nakładką do odczytu radiowego | Ilość wodomierzy wody ciepłej z nakładką do odczytu radiowego | Lokalizacja wodomierzy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Krępicka 46-46D | 60 + 1 + 1 | 63 | 61 | Szacht na klatce schodowej |
| 2. | Krępicka 44-44F | 84 + 2 + 1 | 88 | 86 | Szacht na klatce schodowej |
| 3. | Brzezińska 13-29 | 108 + 2 + 1 | 112 | 110 | Szacht na klatce schodowej |
| 4. | Brzezińska 31-43 | 84 + 1 + 1 | 87 | 85 | Szacht na klatce schodowej |
| 5. | Dolnobrzeska 24-30 | 48 + 1 + 1 | 51 | 49 | Szacht na klatce schodowej |
| 6. | Świstackiego 5-13 | 142 + 1 + 0 | 143 | 143 | Lokale mieszkalne |
| 7. | Świstackiego 5A, 5B, 5C  (lokale usługowe) | 3 | 3 | 3 | Lokale usługowy |
| 8. | Górnicza 24-50 | 111 + 3 + 0 | 114 | 114 | Szacht na klatce schodowej |
| 9. | Zielna 4-22 | 162 + 1 + 1 | 170 | 168 | Lokale mieszkalne |
| 10. | Krzywoustego 91-93A | 54 + 0 + 0 | 54 | 0 | Lokale mieszkalne |
| **Razem** | | | **885** | **819** |  |

Wykaz budynków mieszkalnych z wyszczególnieniem ilości lokali

oraz wodomierzy zimnej i ciepłej wody do wymiany w 2021 roku