Załącznik nr 2 do OPZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Adres kotłowni/węzła cieplnego | Ilość ciepłomierzy | Ilość wodomierzy wody zimnej bez nakładki do odczytu radiowego |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Krępicka 46B | 2 | 0 |
| 2. | Krępicka 44C | 2 | 0 |
| 3. | Brzezińska 23 | 2 | 0 |
| 4. | Brzezińska 39 | 2 | 0 |
| 5. | Dolnobrzeska 26 | 2 | 0 |
| 6. | Świstackiego 7  (kanał techniczny) | 1 | 0 |
| 7. | Kasztelańska 19 | 2 | 1 |
| 8. | Zielna 16 | 3 | 0 |
| 9. | Zielna 4B | 2 | 0 |
| 10. | Krzywoustego 285 | 2 | 0 |
| 11. | Leonarda da Vinci 6A | 1 | 1 |
| 12. | Leonarda da Vinci 12A | 1 | 1 |
| 13. | Prochowicka 2 | 2 | 0 |
| 14. | Prochowicka 6 | 2 | 0 |
| 15. | Prochowicka 12 | 2 | 0 |
| 16. | Prochowicka 3 | 2 | 0 |
| 17. | Prochowicka 9 | 2 | 0 |
| 18. | Prochowicka 15 | 2 | 0 |
| 19. | Dolnobrzeska 44A | 2 | 0 |
| 20. | Dolnobrzeska 42A | 2 | 0 |
| 21. | Dolnobrzeska 40A | 2 | 0 |
| 22. | Dolnobrzeska 36A | 2 | 0 |
| 23. | Bytomska 3 | 2 | 1 |
| 24. | Wojanowska 54-56 | 1 | 0 |
| 25. | Wojanowska 72 | 1 | 0 |
| **Razem** | | **46** | **4** |

Wykaz kotłowni/węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych

z wyszczególnieniem ilości ciepłomierzy i wodomierzy do wymiany w 2021 roku